Samtale med Brian NRGi

Spændingsregulering foregår op 60-10kV transformere.

Ingen problemer med underspænding,

Større problem med overspænding i forbindelse med produktion (solceller) hos forbrugere.

Enkelt pilotprojekt med regulering på distributionstransformeren.

Sender mail med oplysninger om distrubutionstransformer samt kabeldata.

Har sendt problemformulering til Brian.